Príloha 1: Opis predmetu zákazky

**Predmet zákazky:**  **Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH (3)**

**Nižšie sú stanovené záväzné vlastnosti a požiadavky na predmet zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.**

Z uchádzačom predloženého opisu musí byť zrejmé, či uchádzačom ponúkaný tovar plní/neplní minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzačom predložený opis bude súčasťou kúpnej zmluvy ako príloha č. 1.

Na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú Prílohu č. 1 Kúpnej zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy týchto súťažných podkladov, pričom**uvedie, ako spĺňa každú z požiadaviek uvedenú v jednotlivých bodoch tejto prílohy, t. j. uvedie parametre a súvisiace charakteristiky ponúkaného predmetu zákazky.**

**ČASŤ 2/ LOGICKÝ CELOK 2: Diferenciálna termická analýza (DTA)**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno, sídlo a kontakt predávajúceho: |  |
| Obchodné meno výrobcu logického celku vrátane príslušenstva: |  |
| Typové označenie predmetu zákazky vrátane príslušenstva |  |
| **Diferenciálna termická analýza (DTA) – 1 ks** |
| Zariadenie na vykonávanie skúšok termickej stability, stanovovanie teplotu rozkladu a vzbuchu/výbuchu pre novoskúmané suroviny ale aj pripravené energetické materiály. Zariadenie musí byť v prevedení do výbušného prostredia a pre prácu s výbušninami. |
| **Z****á****k****l****a****d****n****é****z****a****r****i****a****d****e****n****i****a** | **Požadované****parametre** | **Požadovaná****hodnota** | **Uviesť áno/nie,** **v prípade slovného vyjadrenia (špecifikácie) uviesť slovnú špecifikáciu, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Hlavná jednotka |
| teplotný blok s vodným chladením | áno |  |
| regulátor teploty a zariadenie pre zber dát | áno |  |
| ukazovateľ prietoku | áno |  |
| teplotné čidlá  | min. 2 ks |  |
| Ovládací software |
| kompatibilita s Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 alebo Vista, XP | áno |  |
| umožňuje zber dát a vyhodnocovanie | áno |  |
| obsahuje databázu termogramov základných výbušnín | áno |  |
| Základná sada spotrebného materiálu |
| 100 ks sklenených skúmaviek | áno |  |
| 100 ks ochranných sklenených kapilár pre teplotné činidlá | áno |  |
| 2 ks náhradné teplotné čídlá | áno |  |
| Príslušenstvo |
| špachtle, referenčná látka, kalibračný štandard, čistiaci kartáč, napájací kábel, ethernetový kábel | áno |  |
| inštalácia, zaškolenie obsluhy, návod na obsluhu (v českom alebo slovenskom jazyku) | áno |  |
| doprava do Dubnice nad Váhom | áno |  |
| **Celková cena v EUR bez DPH:** |  |

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky kupujúceho a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V............... dňa ..............................

 Podpis a pečiatka predávajúceho